## Datos Generales
CLIENTE:
Nombre Empresa |  | 2012-01-31
INFORMACIÓN NECESARIA PARA DIAGNOSTICO ENERGETICO
INVENTARIO DE CONSUMIDORES - DIAGRAMA UNIFILAR - ÍNDICES DE GESTIÓN ENERGÉTICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Cuenta con la información |  | CANTIDAD | COMENTARIOS
|  | SI | NO
1 | Cantidad personal operativo
2 | Localización: Estado, Departamento, Municipio
3 | kWh Mes consumo promedio
4 | KVAR / mes promedio
5 | kWh Mes Promedio Autogenerado
6 | KVAR / mes promedio Autogenerado
7 | KW capacidad Autogeneración
8 | Cantidad equipos autogeneración
9 | KVA Instalados en Subestaciones
10 | KVAR Instalados
11 | Cantidad de subestaciones
12 | Cantidad de transformadores
13 | Cantidad aproximada de motores
14 | Cantidad aproximada de lámparas
15 | Número de productos básicos en producción
16 | Nombre de los productos elaborados
17 | Unidades/día y por mes producidas por equipo
Producto 1
Producto 2
Producto 3
18 | Capacidad de SCFM instalados en aire comprimido
19 | Ton. de Refrigeración y/o Aire Acondicionado
20 | MATRICES DE CONSUMO
21 | DIAGRAMA DE FLUJO
22 | DIAGRAMA UNIFILAR
Nivel 1: Hasta subestaciones
Nivel 2 : Hasta tableros de distribución
Nivel 3 : Hasta motores mayores a 7,5 HP
Novel 4 : Hasta todos los consumidores. Incluye alumbrado, equipos oficina, etc.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
23 | Inventario consumidores energía eléctrica
Nivel 1 : Motores Datos de placa
Nivel 2 : Motores Datos operación *
Nivel 3 : Iluminación, tomas, equipos oficinas, etc
* Datos operación incluye:
* Amperaje en vació
* Amperaje en tres fases sin carga
* Amperaje tres fases con carga
* Horas operación por día
* Días operación al mes
* Factor de potencia Real
* Subestación de donde se alimenta
* Tablero de donde se alimenta
* Voltaje de operación en bornes
* Frecuencia
* Amperaje de la protección
a) Interruptor
b) Contactor
c) Térmico
Con este cuestionario no pretendemos que el CLIENTE vaya a diligenciar la información que no se tenga en el momento. Solo queremos conocer a que nivel se encuentra esta información para nosotros en el diagnostico complementarla o diligenciarla partiendo del nivel actual.
Esta es información básica para iniciar con un Programa de Optimización del Recurso Energético.

## DatosMes
ASESORIA ENERGETICA AL CLIENTE
Nombre Empresa | [6 empty] | HabOcupEq |  |  |  |  | Unid = | Unid.
43 | COMPORTAMIENTO ENERGETICO
AÑO | ITEM | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2009 | 2009
Unid. | HabOcupEq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Unid.
1 | Proceso 1 | [12 empty] | 0
2 | Proceso 2 | [12 empty] | 0
3 | Proceso 3 | [12 empty] | 0
4 | Proceso 4 | [12 empty] | 0
5 | Proceso 5 | [12 empty] | 0
6 | Proceso 6 | [12 empty] | 0
7 | Proceso 7 | [12 empty] | 0
8 | Proceso 8 | [12 empty] | 0
9 | Proceso 9 | [12 empty] | 0
10 | Proceso 10 | [12 empty] | 0
11 | Proceso 11 | [12 empty] | 0
12 | Proceso 12 | [12 empty] | 0
13 | Proceso 13 | [12 empty] | 0
14 | Proceso 14 | [12 empty] | 0
15 | Proceso 15 | [12 empty] | 0
16 | Proceso 16 | [12 empty] | 0
17 | Proceso 17 | [12 empty] | 0
18 | Proceso 18 | [12 empty] | 0
19 | Proceso 19 | [12 empty] | 0
20 | Proceso 20 | [12 empty] | 0
21 | Proceso 21 | [12 empty] | 0
22 | Proceso 22 | [12 empty] | 0
23 | Proceso 23 | [12 empty] | 0
24 | Proceso 24 | [12 empty] | 0
25 | Compresor Variador | [12 empty] | 0
26 | kW Compresor Variador | [12 empty] | 0
27 | Energía Compresores | [12 empty] | 0
28 | Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Compresor 6 Rodando | [12 empty] | 0
30 | Compresor 6 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 5 Rodando | [12 empty] | 0
32 | Compresor 5 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 4 Rodando | [12 empty] | 0
34 | Compresor 4 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 3 Rodando | [12 empty] | 0
36 | Compresor 3 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 2 Rodando | [12 empty] | 0
38 | Compresor 2 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 1 Rodando | [12 empty] | 0
40 | Compresor 1 Carga | [12 empty] | 0
| T. Compres. Rodando | [12 empty] | 0
42 | T. Compres. Carga | [12 empty] | 0
43 | HabOcupEq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Días Proceso | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 365
0
Energía | kWh Facturados | [12 empty] | 0 | 48000
| $ Factura | [12 empty] | 0 | 15895.84
| $/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HabOcupEq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Proceso 1 | [12 empty] | 0
2 | Proceso 2 | [12 empty] | 0
3 | Proceso 3 | [12 empty] | 0
4 | Proceso 4 | [12 empty] | 0
5 | Proceso 5 | [12 empty] | 0
6 | Proceso 6 | [12 empty] | 0
7 | Proceso 7 | [12 empty] | 0
8 | Proceso 8 | [12 empty] | 0
9 | Proceso 9 | [12 empty] | 0
10 | Proceso 10 | [12 empty] | 0
11 | Proceso 11 | [12 empty] | 0
12 | Proceso 12 | [12 empty] | 0
13 | Proceso 13 | [12 empty] | 0
14 | Proceso 14 | [12 empty] | 0
15 | Proceso 15 | [12 empty] | 0
16 | Proceso 16 | [12 empty] | 0
17 | Proceso 17 | [12 empty] | 0
18 | Proceso 18 | [12 empty] | 0
19 | Proceso 19 | [12 empty] | 0
20 | Proceso 20 | [12 empty] | 0
21 | Proceso 21 | [12 empty] | 0
22 | Proceso 22 | [12 empty] | 0
23 | Proceso 23 | [12 empty] | 0
24 | Proceso 24 | [12 empty] | 0
25 | Compresor Variador | [12 empty] | 0
26 | kW Compresor Variador | [12 empty] | 0
27 | Energía Compresores | [12 empty] | 0
28 | Gas | [12 empty] | 0
| Compresor 6 Rodando | [12 empty] | 0
30 | Compresor 6 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 5 Rodando | [12 empty] | 0
32 | Compresor 5 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 4 Rodando | [12 empty] | 0
34 | Compresor 4 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 3 Rodando | [12 empty] | 0
36 | Compresor 3 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 2 Rodando | [12 empty] | 0
38 | Compresor 2 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 1 Rodando | [12 empty] | 0
40 | Compresor 1 Carga | [12 empty] | 0
| T. Compres. Rodando | [12 empty] | 0
42 | T. Compres. Carga | [12 empty] | 0
43 | HabOcupEq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kWh Según Indices | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kWh a distribuir
Crudo | Gl | [12 empty] | 0
| $ Factura | [12 empty] | 0
| $/Gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas | m3 | [12 empty] | 0
| Poder Calorífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| $ Factura | [12 empty] | 0
| $/m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acpm | Gl | [12 empty] | 0
| $ Factura | [12 empty] | 0
| $/Gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prodn | Unid/Día | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía | kWh/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crudo | GlCC/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas | m3Gas/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acpm | GlAcpm/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BTU | MMBTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MMBTU,s/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | 2010
| HabOcupEq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Proceso 1 | [12 empty] | 0
2 | Proceso 2 | [12 empty] | 0
3 | Proceso 3 | [12 empty] | 0
4 | Proceso 4 | [12 empty] | 0
5 | Proceso 5 | [12 empty] | 0
6 | Proceso 6 | [12 empty] | 0
7 | Proceso 7 | [12 empty] | 0
8 | Proceso 8 | [12 empty] | 0
9 | Proceso 9 | [12 empty] | 0
10 | Proceso 10 | [12 empty] | 0
11 | Proceso 11 | [12 empty] | 0
12 | Proceso 12 | [12 empty] | 0
13 | Proceso 13 | [12 empty] | 0
14 | Proceso 14 | [12 empty] | 0
15 | Proceso 15 | [12 empty] | 0
16 | Proceso 16 | [12 empty] | 0
17 | Proceso 17 | [12 empty] | 0
18 | Proceso 18 | [12 empty] | 0
19 | Proceso 19 | [12 empty] | 0
20 | Proceso 20 | [12 empty] | 0
21 | Proceso 21 | [12 empty] | 0
22 | Proceso 22 | [12 empty] | 0
23 | Proceso 23 | [12 empty] | 0
24 | Proceso 24 | [12 empty] | 0
25 | Compresor Variador | [12 empty] | 0
26 | kW Compresor Variador | [12 empty] | 0
27 | Energía Compresores | [12 empty] | 0
28 | Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Compresor 6 Rodando | [12 empty] | 0
30 | Compresor 6 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 5 Rodando | [12 empty] | 0
32 | Compresor 5 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 4 Rodando | [12 empty] | 0
34 | Compresor 4 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 3 Rodando | [12 empty] | 0
36 | Compresor 3 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 2 Rodando | [12 empty] | 0
38 | Compresor 2 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 1 Rodando | [12 empty] | 0
40 | Compresor 1 Carga | [12 empty] | 0
| T. Compres. Rodando | [12 empty] | 0
42 | T. Compres. Carga | [12 empty] | 0
43 | HabOcupEq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Días Proceso | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 365
0
Energía | kWh Facturados | [12 empty] | 0
| $ Factura | [12 empty] | 0
| $/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HabOcupEq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Proceso 1 | [12 empty] | 0
2 | Proceso 2 | [12 empty] | 0
3 | Proceso 3 | [12 empty] | 0
4 | Proceso 4 | [12 empty] | 0
5 | Proceso 5 | [12 empty] | 0
6 | Proceso 6 | [12 empty] | 0
7 | Proceso 7 | [12 empty] | 0
8 | Proceso 8 | [12 empty] | 0
9 | Proceso 9 | [12 empty] | 0
10 | Proceso 10 | [12 empty] | 0
11 | Proceso 11 | [12 empty] | 0
12 | Proceso 12 | [12 empty] | 0
13 | Proceso 13 | [12 empty] | 0
14 | Proceso 14 | [12 empty] | 0
15 | Proceso 15 | [12 empty] | 0
16 | Proceso 16 | [12 empty] | 0
17 | Proceso 17 | [12 empty] | 0
18 | Proceso 18 | [12 empty] | 0
19 | Proceso 19 | [12 empty] | 0
20 | Proceso 20 | [12 empty] | 0
21 | Proceso 21 | [12 empty] | 0
22 | Proceso 22 | [12 empty] | 0
23 | Proceso 23 | [12 empty] | 0
24 | Proceso 24 | [12 empty] | 0
25 | Compresor Variador | [12 empty] | 0
26 | kW Compresor Variador | [12 empty] | 0
27 | Energía Compresores | [12 empty] | 0
28 | Gas | [12 empty] | 0
| Compresor 6 Rodando | [12 empty] | 0
30 | Compresor 6 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 5 Rodando | [12 empty] | 0
32 | Compresor 5 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 4 Rodando | [12 empty] | 0
34 | Compresor 4 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 3 Rodando | [12 empty] | 0
36 | Compresor 3 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 2 Rodando | [12 empty] | 0
38 | Compresor 2 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 1 Rodando | [12 empty] | 0
40 | Compresor 1 Carga | [12 empty] | 0
| T. Compres. Rodando | [12 empty] | 0
42 | T. Compres. Carga | [12 empty] | 0
43 | HabOcupEq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kWh Según Indices | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kWh a distribuir
Crudo | Gl | [12 empty] | 0
| $ Factura | [12 empty] | 0
| $/Gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas | m3 | [12 empty] | 0
| Poder Calorífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| $ Factura | [12 empty] | 0
| $/m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acpm | Gl | [12 empty] | 0
| $ Factura | [12 empty] | 0
| $/Gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prodn | Unid/Día | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía | kWh/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crudo | GlCC/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas | m3Gas/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acpm | GlAcpm/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BTU | MMBTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MMBTU,s/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | 2011
| HabOcupEq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Proceso 1 | [12 empty] | 0
2 | Proceso 2 | [12 empty] | 0
3 | Proceso 3 | [12 empty] | 0
4 | Proceso 4 | [12 empty] | 0
5 | Proceso 5 | [12 empty] | 0
6 | Proceso 6 | [12 empty] | 0
7 | Proceso 7 | [12 empty] | 0
8 | Proceso 8 | [12 empty] | 0
9 | Proceso 9 | [12 empty] | 0
10 | Proceso 10 | [12 empty] | 0
11 | Proceso 11 | [12 empty] | 0
12 | Proceso 12 | [12 empty] | 0
13 | Proceso 13 | [12 empty] | 0
14 | Proceso 14 | [12 empty] | 0
15 | Proceso 15 | [12 empty] | 0
16 | Proceso 16 | [12 empty] | 0
17 | Proceso 17 | [12 empty] | 0
18 | Proceso 18 | [12 empty] | 0
19 | Proceso 19 | [12 empty] | 0
20 | Proceso 20 | [12 empty] | 0
21 | Proceso 21 | [12 empty] | 0
22 | Proceso 22 | [12 empty] | 0
23 | Proceso 23 | [12 empty] | 0
24 | Proceso 24 | [12 empty] | 0
25 | Compresor Variador | [12 empty] | 0
26 | kW Compresor Variador | [12 empty] | 0
27 | Energía Compresores | [12 empty] | 0
28 | Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Compresor 6 Rodando | [12 empty] | 0
30 | Compresor 6 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 5 Rodando | [12 empty] | 0
32 | Compresor 5 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 4 Rodando | [12 empty] | 0
34 | Compresor 4 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 3 Rodando | [12 empty] | 0
36 | Compresor 3 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 2 Rodando | [12 empty] | 0
38 | Compresor 2 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 1 Rodando | [12 empty] | 0
40 | Compresor 1 Carga | [12 empty] | 0
| T. Compres. Rodando | [12 empty] | 0
42 | T. Compres. Carga | [12 empty] | 0
43 | HabOcupEq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Días Proceso | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 365
0
| 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía | kWh Facturados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| $ Factura | [12 empty] | 0
| $/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HabOcupEq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Proceso 1 | [12 empty] | 0
2 | Proceso 2 | [12 empty] | 0
3 | Proceso 3 | [12 empty] | 0
4 | Proceso 4 | [12 empty] | 0
5 | Proceso 5 | [12 empty] | 0
6 | Proceso 6 | [12 empty] | 0
7 | Proceso 7 | [12 empty] | 0
8 | Proceso 8 | [12 empty] | 0
9 | Proceso 9 | [12 empty] | 0
10 | Proceso 10 | [12 empty] | 0
11 | Proceso 11 | [12 empty] | 0
12 | Proceso 12 | [12 empty] | 0
13 | Proceso 13 | [12 empty] | 0
14 | Proceso 14 | [12 empty] | 0
15 | Proceso 15 | [12 empty] | 0
16 | Proceso 16 | [12 empty] | 0 | 0%
17 | Proceso 17 | [12 empty] | 0 | 0%
18 | Proceso 18 | [12 empty] | 0 | 0%
19 | Proceso 19 | [12 empty] | 0 | 0%
20 | Proceso 20 | [12 empty] | 0 | 0%
21 | Proceso 21 | [12 empty] | 0 | 0%
22 | Proceso 22 | [12 empty] | 0
23 | Proceso 23 | [12 empty] | 0
24 | Proceso 24 | [12 empty] | 0
25 | Compresor Variador | [12 empty] | 0
26 | kW Compresor Variador | [12 empty] | 0
27 | Energía Compresores | [12 empty] | 0
28 | Gas | [12 empty] | 0
Compresor 6 Rodando
30 | Compresor 6 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 5 Rodando | [12 empty] | 0
32 | Compresor 5 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 4 Rodando | [12 empty] | 0
34 | Compresor 4 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 3 Rodando | [12 empty] | 0
36 | Compresor 3 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 2 Rodando | [12 empty] | 0
38 | Compresor 2 Carga | [12 empty] | 0
| Compresor 1 Rodando | [12 empty] | 0
40 | Compresor 1 Carga | [12 empty] | 0
| T. Compres. Rodando | [12 empty] | 0
42 | T. Compres. Carga | [12 empty] | 0
43 | HabOcupEq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kWh Según Indices | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kWh a distribuir
Crudo | Gl | [12 empty] | 0
| $ Factura | [12 empty] | 0
| $/Gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas | m3 | [12 empty] | 0
| Poder Calorífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| $ Factura | [12 empty] | 0
| $/m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acpm | Gl | [12 empty] | 0
| $ Factura | [12 empty] | 0
| $/Gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prodn | Unid/Día | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía | kWh/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crudo | GlCC/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas | m3Gas/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acpm | GlAcpm/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BTU | MMBTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MMBTU,s/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | Unid Prodn 10
| HabOcupEq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Proceso 1 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
2 | Proceso 2 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
3 | Proceso 3 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
4 | Proceso 4 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
5 | Proceso 5 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
6 | Proceso 6 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
7 | Proceso 7 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
8 | Proceso 8 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
9 | Proceso 9 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
10 | Proceso 10 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
11 | Proceso 11 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
12 | Proceso 12 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
13 | Proceso 13 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
14 | Proceso 14 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
15 | Proceso 15 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
16 | Proceso 16 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
17 | Proceso 17 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
18 | Proceso 18 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
19 | Proceso 19 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
20 | Proceso 20 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
21 | Proceso 21 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
22 | Proceso 22 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
23 | Proceso 23 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
24 | Proceso 24 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
25 | Compresor Variador | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
26 | kW Compresor Variador | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
27 | Energía Compresores | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
28 | Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Compresor 6 Rodando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Compresor 6 Carga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Compresor 5 Rodando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Compresor 5 Carga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Compresor 4 Rodando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Compresor 4 Carga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Compresor 3 Rodando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Compresor 3 Carga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Compresor 2 Rodando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Compresor 2 Carga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Compresor 1 Rodando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Compresor 1 Carga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T. Compres. Rodando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | T. Compres. Carga | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | HabOcupEq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Días Proceso | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 365
0
| 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía | kWh Facturados | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| $ Factura | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| $/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HabOcupEq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Proceso 1 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
2 | Proceso 2 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
3 | Proceso 3 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
4 | Proceso 4 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
5 | Proceso 5 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
6 | Proceso 6 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
7 | Proceso 7 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
8 | Proceso 8 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
9 | Proceso 9 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
10 | Proceso 10 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
11 | Proceso 11 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
12 | Proceso 12 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
13 | Proceso 13 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
14 | Proceso 14 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
15 | Proceso 15 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
16 | Proceso 16 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
17 | Proceso 17 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
18 | Proceso 18 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
19 | Proceso 19 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
20 | Proceso 20 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
21 | Proceso 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Proceso 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Proceso 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Proceso 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Compresor Variador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | kW Compresor Variador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Energía Compresores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Compresor 6 Rodando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Compresor 6 Carga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Compresor 5 Rodando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Compresor 5 Carga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Compresor 4 Rodando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Compresor 4 Carga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Compresor 3 Rodando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Compresor 3 Carga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Compresor 2 Rodando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Compresor 2 Carga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Compresor 1 Rodando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Compresor 1 Carga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T. Compres. Rodando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | T. Compres. Carga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | HabOcupEq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kWh Según Indices | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kWh a distribuir
Crudo | Gl | [12 empty] | 0
| $ Factura | [12 empty] | 0
| $/Gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poder Calorífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| $ Factura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| $/m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acpm | Gl | [12 empty] | 0
| $ Factura | [12 empty] | 0
| $/Gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prodn | Unid/Día | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía | kWh/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crudo | GlCC/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas | m3Gas/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acpm | GlAcpm/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BTU | MMBTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MMBTU,s/Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0.85 |  |  | 1.5
|  | Factores Multiplicadores |  | % del Consumo | Unid/Dia | Peso Equiv. | Unid. Equiv | Indicador | Consumo | Datos |  | Aux.
|  | Proceso 1 |  | 0.13644 | 1 | 0.30208 | 0.30208 | 272.8895 | 272.8895 | Max kWh/dia | 2000 | 1
|  | Proceso 2 |  | 0.5314 | 1 | 1.1765 | 1.1765 | 1062.8008 | 1062.8008 |  |  | 1
|  | Proceso 3 |  | 0.33215 | 1 | 0.73536 | 0.73536 | 664.3098 | 664.3098 |  |  | 1
|  | Proceso 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Proceso 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Proceso 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proceso 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proceso 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proceso 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proceso 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proceso 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proceso 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proceso 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proceso 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proceso 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proceso 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proceso 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proceso 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proceso 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proceso 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proceso 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proceso 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proceso 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proceso 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Compresor Variador |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kW Compresor Variador |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Energía Compresores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Compresor 6 Rodando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Compresor 6 Carga |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Compresor 5 Rodando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Compresor 5 Carga |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Compresor 4 Rodando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Compresor 4 Carga |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Compresor 3 Rodando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Compresor 3 Carga |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Compresor 2 Rodando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Compresor 2 Carga |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Compresor 1 Rodando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Compresor 1 Carga |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | T. Compres. Rodando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | T. Compres. Carga |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | HabOcupEq |  | 1
|  | Global |  | 1 |  |  | 2.2139 | 903.3806 | 2000
| COSTO PODER ENERGETICO | 5: Col$/US$; 6: 2.2; 9: CALCULOS
COMBUSTIBLE |  | Poder Calorífico |  | COSTO |  | R$/MMBTU | US$/MMBtu | CONVERSIONES : |  | Consumo Energetico Actual | Unidad | BTU´s | Consumo Equiv. de Energetico | $ Costo con cada Energetico
|  | Unidad | Valor | Unidad | Precio |  |  | De __ a __ | Multipl. Por
ACPM |  | BTU/Gl | 138000 | $/Gl | 3900 | 28260.8696 | 12845.8498 |  |  |  | Gl | 0 | 16218.3554 | 63251586.0261
Bagazo |  | BTU/Kg | 7700 | $/Kg | 25 | 3246.7532 | 1475.7969 |  |  |  | Ton | 0 | 290.6666 | 7266665.7273
Carbón Mineral |  | BTU/Kg | 24400 | $/Kg | 145 | 5942.623 | 2701.1923 |  |  |  | Ton | 0 | 91.7268 | 13300380.7943
Crudo de Castilla o ACP |  | BTU/Gl | 152000 | $/Gl | 2200 | 14473.6842 | 6578.9474 |  |  |  | Gl | 0 | 14724.5595 | 32394030.9
Energía Eléctrica |  | BTU/kWh | 3412 | $/kWh | 0.24 | 70.34 | 31.9727 |  |  |  | kWh | 0 | 655959.2743 | 157430.2258
Fuel Oil |  | BTU/Gl | 150000 | $/Gl | 2150 | 14333.3333 | 6515.1515 |  |  |  | Gl | 0 | 14920.887 | 32079906.964
Gas Natural |  | BTU/m3 | 37302.2174 | R$/m3 | 1.02 | 27.3442 | 12.4292 |  |  | 60000 | m3 | 2238133044 | 60000 | 61200
Gas Propano |  | BTU/Gl | 92000 | $/Gl | 1969 | 21402.1739 | 9728.2609 | Lb a Gl | 0.2375 |  | Gl | 0 | 24327.5331 | 47900912.6482
Gasolina |  | BTU/Gl | 115400 | $/Gl | 5150 | 44627.383 | 20285.1741 |  |  |  | Gl | 0 | 19394.5671 | 99882020.5945
Querosene |  | BTU/Gl | 134000 | $/Gl | 4150 | 30970.1493 | 14077.3406 |  |  |  | Gl | 0 | 16702.4854 | 69315314.4224
|  | E.E. y Gas Tamaño | Revestido E.E. | Tot. Equiv. E.E. | Revestido Gas | Tot. Equiv. GAS | % Consumo 2008 | Factores 2006
Tabla Equivalencias Acero
Tambores 55 GL Estándar |  | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 0; 7: 0
Tambores 100 - 60 Lts Estándar |  | 1: 1.4; 2: 1; 3: 1.4; 4: 1; 5: 1.4; 6: 0; 7: 0
Tambores 20 Lts Estándar |  | 1: 2; 2: 1; 3: 2; 4: 1; 5: 2; 6: 0; 7: 0
Tambores 55 GL Revestidos |  | 1: 1; 2: 1.3; 3: 1.3; 4: 2; 5: 2; 6: 0; 7: 0
Tambores 100 - 60 Lts Revestidos |  | 1: 1.4; 2: 1.3; 3: 1.82; 4: 2; 5: 2.8; 6: 0; 7: 0
Tambores 20 Lts Revestidos |  | 1: 2; 2: 1.3; 3: 2.6; 4: 2; 5: 4; 6: 0; 7: 0
Decoiling |  | 7: 0
Acero |  | 7: 0
Plastico |  | 7: 0
Note on I567: Jrubio: Vincular con el correspondiente proceso en la columna G, peso equiv.
Note on J555: Jesus Rubio: Para cilindros de GLP
Note on K546: Jesus Rubio D.: Digitar el valor del consumo mensual en la Unidad y en la fila correspondiente al Energetico utilizado actualmente
Note on E542: Jesus Rubio: Este valor debe ser la unidad
Note on C426: Leonardo Guevara: Cambiar la suma de los consumos parciales por productos de acuerdo con la distribución real de la planta
Note on B426: Leonardo Guevara: Cambiar la suma de los consumos parciales por productos de acuerdo con la distribución real de la planta
Note on P328: Leonardo Guevara: % consumo histórico Mix FY2008
Note on P327: Leonardo Guevara: % consumo histórico Mix FY2008
Note on P326: Leonardo Guevara: % consumo histórico Mix FY2008
Note on P325: Leonardo Guevara: % consumo histórico Mix FY2008
Note on P324: Leonardo Guevara: % consumo histórico Mix FY2008
Note on P323: Leonardo Guevara: % consumo histórico Mix FY2008
Note on B113: Leonardo Guevara: Tomado del valor estándar para Gas Natural 35.315 BTU /M3
Note on A7: Es necesario disponer de información de los dos últimos años y del actual, para tener bases de comparación.

## Inspección
CLIENTE:
Nombre Empresa |  | 2012-01-31
ENTREVISTA E INSPECCIÓN VISUAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Subestación 1 |  |  |  | Subestación 2 |  |  |  | Subestación 3 |  |  |  | Subestación 4 |  |  |  | Subestación 5 |  |  |  | Subestación 6 |  |  |  | Subestación 7 |  |  |  | Subestación 8 |  |  |  | Subestación 9 |  |  |  | Subestación 10 |  |  |  | Subestación 11 |  |  |  | Subestación 12 |  |  |  | Subestación 13 |  |  |  | Subestación 14
1 | Nombre de cada Subestación Eléctrica
2 | Transformador | Ubicación |  | Relación |  | Ubicación |  | Relación |  | Ubicación |  | Relación |  | Ubicación |  | Relación |  | Ubicación |  | Relación |  | Ubicación |  | Relación |  | Ubicación |  | Relación |  | Ubicación |  | Relación |  | Ubicación |  | Relación |  | Ubicación |  | Relación |  | Ubicación |  | Relación |  | Ubicación |  | Relación |  | Ubicación |  | Relación |  | Ubicación |  | Relación
|  | KVA |  | Marca |  | KVA |  | Marca |  | KVA |  | Marca |  | KVA |  | Marca |  | KVA |  | Marca |  | KVA |  | Marca |  | KVA |  | Marca |  | KVA |  | Marca |  | KVA |  | Marca |  | KVA |  | Marca |  | KVA |  | Marca |  | KVA |  | Marca |  | KVA |  | Marca |  | KVA |  | Marca
3
|  | Grupo conexión |  | Año Fabricación |  | Grupo conexión |  | Año Fabricación |  | Grupo conexión |  | Año Fabricación |  | Grupo conexión |  | Año Fabricación |  | Grupo conexión |  | Año Fabricación |  | Grupo conexión |  | Año Fabricación |  | Grupo conexión |  | Año Fabricación |  | Grupo conexión |  | Año Fabricación |  | Grupo conexión |  | Año Fabricación |  | Grupo conexión |  | Año Fabricación |  | Grupo conexión |  | Año Fabricación |  | Grupo conexión |  | Año Fabricación |  | Grupo conexión |  | Año Fabricación |  | Grupo conexión |  | Año Fabricación
3 | Características de carga | Amp. |  | Tap Trafo |  | Amp. |  | Tap Trafo |  | Amp. |  | Tap Trafo |  | Amp. |  | Tap Trafo |  | Amp. |  | Tap Trafo |  | Amp. |  | Tap Trafo |  | Amp. |  | Tap Trafo |  | Amp. |  | Tap Trafo |  | Amp. |  | Tap Trafo |  | Amp. |  | Tap Trafo |  | Amp. |  | Tap Trafo |  | Amp. |  | Tap Trafo |  | Amp. |  | Tap Trafo |  | Amp. |  | Tap Trafo
|  | Voltios |  | Fac. Potencia |  | Voltios |  | Fac. Potencia |  | Voltios |  | Fac. Potencia |  | Voltios |  | Fac. Potencia |  | Voltios |  | Fac. Potencia |  | Voltios |  | Fac. Potencia |  | Voltios |  | Fac. Potencia |  | Voltios |  | Fac. Potencia |  | Voltios |  | Fac. Potencia |  | Voltios |  | Fac. Potencia |  | Voltios |  | Fac. Potencia |  | Voltios |  | Fac. Potencia |  | Voltios |  | Fac. Potencia |  | Voltios |  | Fac. Potencia
4 | Contador de energía | Marca | N.T |  | Factor | Marca | N.T |  | Factor | Marca | N.T |  | Factor | Marca | N.T |  | Factor | Marca | N.T |  | Factor | Marca | N.T |  | Factor | Marca | N.T |  | Factor | Marca | N.T |  | Factor | Marca | N.T |  | Factor | Marca | N.T |  | Factor | Marca | N.T |  | Factor | Marca | N.T |  | Factor | Marca | N.T |  | Factor | Marca | N.T |  | Factor
5 | Transformadores de medición | PT. Marca |  | Relación |  | PT. Marca |  | Relación |  | PT. Marca |  | Relación |  | PT. Marca |  | Relación |  | PT. Marca |  | Relación |  | PT. Marca |  | Relación |  | PT. Marca |  | Relación |  | PT. Marca |  | Relación |  | PT. Marca |  | Relación |  | PT. Marca |  | Relación |  | PT. Marca |  | Relación |  | PT. Marca |  | Relación |  | PT. Marca |  | Relación |  | PT. Marca |  | Relación
|  | CT. Marca |  | Relación |  | CT. Marca |  | Relación |  | CT. Marca |  | Relación |  | CT. Marca |  | Relación |  | CT. Marca |  | Relación |  | CT. Marca |  | Relación |  | CT. Marca |  | Relación |  | CT. Marca |  | Relación |  | CT. Marca |  | Relación |  | CT. Marca |  | Relación |  | CT. Marca |  | Relación |  | CT. Marca |  | Relación |  | CT. Marca |  | Relación |  | CT. Marca |  | Relación
6 | Estado físico de la instalación (Calificar de 1 a 5) | Cerramiento | Cubículos |  | Pintura | Cerramiento | Cubículos |  | Pintura | Cerramiento | Cubículos |  | Pintura | Cerramiento | Cubículos |  | Pintura | Cerramiento | Cubículos |  | Pintura | Cerramiento | Cubículos |  | Pintura | Cerramiento | Cubículos |  | Pintura | Cerramiento | Cubículos |  | Pintura | Cerramiento | Cubículos |  | Pintura | Cerramiento | Cubículos |  | Pintura | Cerramiento | Cubículos |  | Pintura | Cerramiento | Cubículos |  | Pintura | Cerramiento | Cubículos |  | Pintura | Cerramiento | Cubículos |  | Pintura
7 | Estado de limpieza de la instalación (Calificar de 1 a 5) | Aisladores |  | Trafo |  | Aisladores |  | Trafo |  | Aisladores |  | Trafo |  | Aisladores |  | Trafo |  | Aisladores |  | Trafo |  | Aisladores |  | Trafo |  | Aisladores |  | Trafo |  | Aisladores |  | Trafo |  | Aisladores |  | Trafo |  | Aisladores |  | Trafo |  | Aisladores |  | Trafo |  | Aisladores |  | Trafo |  | Aisladores |  | Trafo |  | Aisladores |  | Trafo
|  | PTs y CTs |  | Área |  | PTs y CTs |  | Área |  | PTs y CTs |  | Área |  | PTs y CTs |  | Área |  | PTs y CTs |  | Área |  | PTs y CTs |  | Área |  | PTs y CTs |  | Área |  | PTs y CTs |  | Área |  | PTs y CTs |  | Área |  | PTs y CTs |  | Área |  | PTs y CTs |  | Área |  | PTs y CTs |  | Área |  | PTs y CTs |  | Área |  | PTs y CTs |  | Área
8 | Fecha último análisis predictivo y frecuencia | Termografía |  | Frecuencia |  | Termografía |  | Frecuencia |  | Termografía |  | Frecuencia |  | Termografía |  | Frecuencia |  | Termografía |  | Frecuencia |  | Termografía |  | Frecuencia |  | Termografía |  | Frecuencia |  | Termografía |  | Frecuencia |  | Termografía |  | Frecuencia |  | Termografía |  | Frecuencia |  | Termografía |  | Frecuencia |  | Termografía |  | Frecuencia |  | Termografía |  | Frecuencia |  | Termografía |  | Frecuencia
|  | Aceites |  | Frecuencia |  | Aceites |  | Frecuencia |  | Aceites |  | Frecuencia |  | Aceites |  | Frecuencia |  | Aceites |  | Frecuencia |  | Aceites |  | Frecuencia |  | Aceites |  | Frecuencia |  | Aceites |  | Frecuencia |  | Aceites |  | Frecuencia |  | Aceites |  | Frecuencia |  | Aceites |  | Frecuencia |  | Aceites |  | Frecuencia |  | Aceites |  | Frecuencia |  | Aceites |  | Frecuencia
9 | Fecha última medición de tierras y frecuencia | Pararrayos |  | Frecuencia |  | Pararrayos |  | Frecuencia |  | Pararrayos |  | Frecuencia |  | Pararrayos |  | Frecuencia |  | Pararrayos |  | Frecuencia |  | Pararrayos |  | Frecuencia |  | Pararrayos |  | Frecuencia |  | Pararrayos |  | Frecuencia |  | Pararrayos |  | Frecuencia |  | Pararrayos |  | Frecuencia |  | Pararrayos |  | Frecuencia |  | Pararrayos |  | Frecuencia |  | Pararrayos |  | Frecuencia |  | Pararrayos |  | Frecuencia
|  | Subestación |  | Frecuencia |  | Subestación |  | Frecuencia |  | Subestación |  | Frecuencia |  | Subestación |  | Frecuencia |  | Subestación |  | Frecuencia |  | Subestación |  | Frecuencia |  | Subestación |  | Frecuencia |  | Subestación |  | Frecuencia |  | Subestación |  | Frecuencia |  | Subestación |  | Frecuencia |  | Subestación |  | Frecuencia |  | Subestación |  | Frecuencia |  | Subestación |  | Frecuencia |  | Subestación |  | Frecuencia
10 | Fechas último mantenimiento | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs
|  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra
11 | Fechas sugeridas próximo análisis predictivo | Termografía |  | Aceites |  | Termografía |  | Aceites |  | Termografía |  | Aceites |  | Termografía |  | Aceites |  | Termografía |  | Aceites |  | Termografía |  | Aceites |  | Termografía |  | Aceites |  | Termografía |  | Aceites |  | Termografía |  | Aceites |  | Termografía |  | Aceites |  | Termografía |  | Aceites |  | Termografía |  | Aceites |  | Termografía |  | Aceites |  | Termografía |  | Aceites
12 | Fecha sugerida próxima medición y evaluación de tierras | Pararrayos |  | Subestación |  | Pararrayos |  | Subestación |  | Pararrayos |  | Subestación |  | Pararrayos |  | Subestación |  | Pararrayos |  | Subestación |  | Pararrayos |  | Subestación |  | Pararrayos |  | Subestación |  | Pararrayos |  | Subestación |  | Pararrayos |  | Subestación |  | Pararrayos |  | Subestación |  | Pararrayos |  | Subestación |  | Pararrayos |  | Subestación |  | Pararrayos |  | Subestación |  | Pararrayos |  | Subestación
13 | Fechas sugeridas próximo mantenimiento | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs |  | Aisladores |  | PTs y CTs
|  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra |  | Trafo |  | Eq. Maniobra
Note on C7: Interior, Exterior, Poste, H
Note on I7: Interior, Exterior, Poste, H
Note on O7: Interior, Exterior, Poste, H
Note on U7: Interior, Exterior, Poste, H
Note on AA7: Interior, Exterior, Poste, H
Note on AG7: Interior, Exterior, Poste, H
Note on AM7: Interior, Exterior, Poste, H
Note on AS7: Interior, Exterior, Poste, H
Note on AY7: Interior, Exterior, Poste, H
Note on BE7: Interior, Exterior, Poste, H
Note on BK7: Interior, Exterior, Poste, H
Note on BQ7: Interior, Exterior, Poste, H
Note on BW7: Interior, Exterior, Poste, H
Note on CC7: Interior, Exterior, Poste, H

## Motores
CLIENTE:
Nombre Empresa |  |  |  | 2012-01-31
INFORMACIÓN PARA DIAGNOSTICO DE CONFIABILIDAD MOTORES ELÉCTRICOS
1 | Cantidad Total de Motores
2 | ¿Cuántos motores ha reparado en los últimos 12 meses?
3 | ¿Cuál ha sido el costo de estas reparaciones?
4 | ¿Cuánto es su presupuesto actual para reparación y mantenimiento de motores?
5 | ¿Conoce usted las causas por las cuales han fallado sus motores eléctricos?
6 | ¿Dispone de hojas de vida actualizadas de sus motores?
7 | ¿Está seguro de la confiabilidad en la operación de los motores en periodos de alta producción?
8 | ¿Cuáles son los dos motores de mayor incidencia en su proceso?
9 | Si hoy fallara uno de estos, ¿Cuánto sería el costo aproximado de parada por hora y/o por día?
10 | ¿Dispone en su Empresa de motores de repuesto para Plan de Contingencias?
11 | ¿Cuáles de las siguientes prácticas de mantenimiento aplica a los motores?: | SI | NO | Frecuencia
11.1 | Rutina de limpieza
11.2 | Termografías
11.3 | Análisis de vibraciones
11.4 | Pruebas eléctricas y aislamiento
11.5 | Calibración de protecciones
11.6 | Estadísticas tiempo servicio
11.7 | Otra
12 | RELACIÓN MOTORES DE MAYOR POTENCIA | HP | Horas/ Día Operación | Días/ Mes
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15

## Reactiva
CLIENTE:
Nombre Empresa |  | 2012-01-31
INFORMACION NECESARIA PARA COTIZAR SOLUCIONES DE REACTIVA
ITEM | DESCRIPCION | Subestacion 1 |  |  |  | Subestacion 2 |  |  |  | Subestacion 3 |  |  |  | Subestacion 4
1 | Nombre de cada Subestacion Eléctrica | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | KVA del Transformador | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Relacion de Transformacion | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Amperios tomados a Carga Normal de Produccion | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | RELACION DE CONDENSADORES POR SUBESTACION | KVAR | Vol. | Amp. | Auto/ Man. Motor | KVAR | Vol. | Amp. | Auto/ Man. Motor | KVAR | Vol. | Amp. | Auto/ Man. Motor | KVAR | Vol. | Amp. | Auto/ Man. Motor
| Condensador 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Condensador 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Condensador 3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Condensador 4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Condensador 5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Condensador 6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Condensador 7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Condensador 8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Condensador 9 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Condensador 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | RELACION MOTORES DE MAYOR POTENCIA CONECTADOS POR SUBESTACION | HP |  | Horas/ Dia Opera | Dias/ Mes | HP |  | Horas/ Dia Opera | Dias/ Mes | HP |  | Horas/ Dia Opera | Dias/ Mes | HP |  | Horas/ Dia Opera | Dias/ Mes

## Cogenera
CLIENTE:
Nombre Empresa | [11 empty] | Fecha | 2012-01-31
INFORMACION PARA EVALUACION DE COGENERACION
1 | Ciclo Operativo | Datos por Dia | Datos por Mes | Observacion
1.1 | Dias de operación
1.2 | Horas
1.3 | Ton. de caña
1.4 | QQ de azucar
1.5 | Ton de Bagazo producidas
1.6 | Ton de Bagazo excedente
1.7 | Destino actual del Bagazo Excedente
1.8 | Valor estimado en Pesos por Tonelada de Bagazo Excedente
2 | Equipos Actuales que requieren Vapor | Presion PSI | Temp. 0C | Lbh Consumo | Lb por Mes | LbVapor /kWh | Año Fabric. |  |  | Observacion
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
3 | Equipos Futuros que requieren Vapor (Instalacion a 3 Años) | Presion PSI | Temp. 0C | Lbh Consumo | Lb por Mes | LbVapor /kWh | Año Fabric. |  |  | Observacion. (Indicar Fecha Instalacion)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4 | Inventario de Calderas | Presion PSI | Temp. 0C | Lbh Capac. | Lb Prod. por Mes | Combus- tibles | Consumo | Eficiencia | Año Fabric. | Estado
4.1 | Caldera No. 1
4.2 | Caldera No. 2
4.3 | Caldera No. 3
4.4 | Caldera No. 4
4.5 | Caldera No. 5
| Futuras a 3 Años | [8 empty] | Año Instalacion
4.6
4.7
4.8
5 | Inventario de Turbinas | Tipo Turbina | Presion Admision PSI | Presion Estraccion PSI | Presion Escape PSI | Temp. Admision 0C | Temp. Extraccion 0C | Temp. Escape 0C | kW Capac. | kWh Generad. por Mes | Voltios Salida | Año Fabric. | Estado y Observaciones
5.1 | Turbogenerador No. 1
5.2 | Turbogenerador No. 2
5.3 | Turbogenerador No. 3
5.4 | Turbogenerador No. 4
5.5 | Turbogenerador No. 5
5.6 | Turbogenerador No. 6
5.7 | Turbogenerador No. 7
| Futuras a 3 Años | [11 empty] | Año Instalacion
5.8
5.9
5.10
6 | Informacion de Energia Electrica | 2011-03-07 | 2011-04-06 | 2011-05-06 | 2011-06-05 | 2011-07-05 | 2011-08-05 | 2011-09-05 | 2011-10-06 | 2011-11-06 | 2011-12-07 | Observaciones
6.1 | kWh Autogenerados
6.2 | kWh Comprados a Red
6.3 | kWh Vendidos a Red
6.4 | kWh posibles de Cogenerar adicionalmente
| Informacion de Transformadores | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | Estado y Observaciones
6.5 | KVA Transformadores Ingreso, Egreso y Cogeneracion Energia
6.6 | Relacion de transformacion
6.7 | Año Fabricacion
6.8 | KVA Transformadores Usados en Proceso
6.9 | Relacion de transformacion
6.10 | Año Fabricacion
7 | Informacion de Combustibles | No. 11: Observaciones
7.1 | Combustibles Utilizados | No. 1: Bagazo; No. 2: Carbon; No. 3: Fuel Oil; No. 4: Gas Natural; No. 5: GLP; No. 6: Biomasa
7.2 | Unidad de Medida
7.3 | Consumo por mes
7.4 | Disponibilidad por Mes
Futuros a 3 Años
7.4 | Combustibles a Utilizar
7.5 | Consumo por mes
7.6 | Disponibilidad por Mes

## Combustibles (hidden)
CLIENTE:
Nombre Empresa | [11 empty] | Fecha | 2012-01-31
INFORMACION PARA EVALUACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES
1 | Productos que utilizan Calor | Combustible | Equipos Termicos | Horas/Dia | Ton/Dia | Dias /Mes | Ton/Mes | OBSERVACIONES
1.1 | Producto 1 | Gas Natural | Horno 1 | 10 | 15 | 26 | 390
1.2 | Producto 2
1.3 | Producto 3
1.4 | Producto 4
1.5 | Producto 5
1.6 | Producto 6
1.7 | Producto 7
1.8 | Producto 8
2 | Equipos Termicos Actuales (Hornos, Calderas) | Combustible | Poder Calorifico | Unidad | Consumo por Mes | Cant. Quemadores | Año Fabric. | Producto | Ton/Mes | OC Entrada | OC Salida | OBSERVACIONES
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
3 | Equipos Futuros que requieren Calor (Instalacion a 3 Años) | Combustible | Poder Calorifico | Unidad | Consumo por Mes | Cant. Quemadores | Año Instalac. | Producto | Ton/Mes | OC Entrada | OC Salida | OBSERVACIONES
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

## GAS
PLANTA: |  |  | Nombre Empresa
PAÍS | [14 empty] | Fecha | 2012-01-31 11:17
INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO PROCESOS TÉRMICOS
1 | Productos que utilizan Calor | Energético | Equipos Térmicos | Horas/Día | Ton/Día | Días /Mes | Ton/Mes |  |  | OBSERVACIONES
1.1 | Proceso 1 | [5 empty] | 0
1.2 | Proceso 2 | [5 empty] | 0
1.3 | Proceso 3 | [5 empty] | 0
1.4 | Proceso 4 | [5 empty] | 0
1.5 | Proceso 5 | [5 empty] | 0
1.6 | Proceso 6 | [5 empty] | 0
1.7 | Proceso 7 | [5 empty] | 0
1.8 | Proceso 8 | [5 empty] | 0
1.9 | Proceso 9
1.10 | Proceso 10 | [5 empty] | 0
2 | Equipos Térmicos Actuales (Hornos, Calderas) | Energético | BTU´s Poder Calorífico | Consumo por Mes | Unidad | Tiene Medidor? | Cant. Quema- dores | HP Vent. Recirc. Gas. | AmpCarga /AmpNom Vent. Recirc. | Tiene Cortinas aire Sello? | HP Motores Cortinas Aire | HP Motores Quemador | HP Motores Chimenea | Año Fabric. | OBSERVACIONES
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3 | Equipos Futuros que requieren Calor (Instalacion a 3 Años) | Combustible | Poder Calorífico | Unidad | Consumo por Mes | Cant. Quemadores | Año Instalac. |  |  | Producto |  | Ton/Mes | OC Entrada | OC Salida | OBSERVACIONES
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
2 | Equipos Térmicos Actuales (Hornos, Calderas). CONTINUACION | Producto Procesado | Ton/Mes | OC Entrada Producto | OC Salida Producto | Minutos Residencia | Vel.Transp m/min | OC Gases Zona 1 | OC Gases Zona 2 | OC Gases Zona 3 | OC Gases Zona 4 | Cant. Termóm. Gases | OC Set Point Quemad. | Fecha Ult. Termografía | Hace curvas Curado? | Hace Perfiles Gases interno por toberas?
2.1 | 0
2.2 | 0
2.3 | 0
2.4 | 0
2.5 | 0
2.6 | 0
2.7 | 0
2.8 | 0
2.9 | 0
2.10
0
| NOTAS: | Si hace Curvas de Curado, por favor adjunte para cada horno una curva de curado de pintura y de laca por cada cadena transportadora de recorrido independiente, indicando la fecha de lectura. Ver curva tipica en Hoja Curado.
Con fotografías documentar el estado actual de ductos y toberas de distribución de flujos, de ductos de descarga y de succión y de láminas internas.
Si hace mediciones de flujos de gases por toberas con anemómetro, por favor adjunte tabla con las últimas mediciones indicando la fecha. Ver formato en hoja PerfilGases.
| ENERGETICOS | ACPM | Gl | No
|  | Bagazo | m3 | Si
|  | Carbón Mineral | kWh
|  | Crudo | Otro
E. Eléctrica
Fuel Oil
Gas Natural
Gas Propano
Gasolina
Querosene
Otro
Note on I17: Marino Rubio: Principalmenete el de inyección de gases.
Note on J17: Marino Rubio: Principalmenete el de inyección de gases.
Note on P41: Si la respuesta es "Si", adjuntar curvas de curado
Note on Q41: Si la respuesta es "Si", adjuntar tabla de mediciones de flujos por Tobera

## Informacion Motores Quemados
PROGRAMA DE ASESORIA ENERGETICA
Reporte Motores que han Fallado
Cliente:
Fecha:
| Descripcion del Motor | Equipo al cual se utiliza | Potencia (HP) | Voltaje indicado en Bornera (V) | Voltaje entre fases medido en bornes del motor |  |  | Voltaje entre fase y neutro medido en bornes del motor |  |  | Voltaje medido entre fases en barras S/E donde esta conectado |  |  | Voltaje medido entre fase y neutro en barras S/E donde esta conectado |  |  | Amperios actuales en cada fase |  |  | Amperios en que esta ajustada la proteccion de sobrecorriente (A) | Horas medias de operación por mes (Hrs) | No. Veces que se ha quemado | Fechas de las dos últimas veces que se ha rebobinado | Foto actual del sitio de operación (pegar foto y se amplia para detalle)
[5 empty] | Fase 1 y 2 (V) | Fase 1 y 3 (V) | Fase 2 y 3 (V) | Fase 1 (V) | Fase 2 (V) | Fase 3 (V) | Fase 1 y 2 (V) | Fase 1 y 3 (V) | Fase 2 y 3 (V) | Fase 1 (V) | Fase 2 (V) | Fase 3 (V) | Fase 1 (A) | Fase 2 (A) | Fase 3 (A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Diagrama de Flujo
ASESORIA ENERGETICA AL CLIENTE
Nombre Empresa | Unid = | HabOcupEq.